GUIDE DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DANS LA SERIE
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE.

# Introduction

Ce guide s’appuie sur les projets de programme d’enseignement de première de la série STL. Il présente la configuration optimale des équipements et des locaux nécessaires pour proposer la série dans un établissement. Les services académiques et régionaux pourront y trouver les repères nécessaires à la détermination des évolutions nécessaires dans chaque établissement, en fonction des formations déjà implantées et des spécificités locales. Ce guide a une valeur strictement indicative, et non prescriptive.

Plan du guide :

- présentation de la série STL, spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire ;

- principes généraux de la rénovation et conséquences sur les locaux et équipements;

I. Présentation de la série STL

La nouvelle série STL (sciences et technologies de laboratoire) (créée par arrêté du 2752010, paru au JO du 2952010 et au BOEN spécialN°6 du 24 juin 2010) est rénovée autour de 2 spécialités :

- biotechnologies,

- sciences physiques et chimiques en laboratoire.

Elle remplace l’ancienne série STL qui comprenait plusieurs spécialités et options possibles :

- spécialité biochimie-génie biologique

- spécialité chimie de laboratoire et de procédés industriels

- spécialité physique de laboratoire et de procédés industriels

  - option optique et physicochimie

  - option contrôle et régulation

L’enseignement scientifique s’organise autour :

- d’un enseignement de physique-chimie intégré dans les enseignements généraux communs aux séries STI2D et STL (3 h en première).

- d’enseignements communs aux deux spécialités biotechnologies et sciences physiques et chimiques en laboratoire :

- mesure et instrumentation (2h en première) ;

- chimie-biochimie-sciences du vivant (4h en première) ;

- d’un enseignement de spécialité associé à chaque spécialité STL (6h en première).

- biotechnologies.

- sciences physiques et chimiques en laboratoire.

# II. Principes généraux de la rénovation et conséquences sur les locaux et équipements

# II.1 Principes généraux de la rénovation

L’affirmation de la vocation de la voie technologique (STI2D et STL) à préparer aux études supérieures conduit à fournir à tous les élèves de cette voie une culture commune en physique et chimique afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans tous les domaines scientifiques. Cette culture commune est fournie dans l’enseignement de physique-chimie des enseignements généraux. Il s’agit de continuer la formation à la démarche scientifique initiée au collège et en seconde et de familiariser les Élèves à la pratique de la Science avec des allersretours entre modélisation et expérimentation. Cet enseignement permet d’installer les concepts de base concernant le triptyque matière-énergie-information, ce en synergie avec les enseignements technologiques de la série STI2D.

Dans la série STL, tous les élèves suivront un enseignement de :

- chimie-biochimie-sciences du vivant : cet enseignement intégrant les trois champs disciplinaires permet aux Élèves d’installer une culture commune, fondée sur une approche concrète et transdisciplinaire concernant les systèmes vivants aux différentes échelles et d’apporter les concepts relatifs à chaque discipline au moment opportun, facilitant ainsi leur choix en termes d’orientation.

- mesure et instrumentation : en coordination étroite avec les enseignements de tronc commun, de physiquechimie de laboratoire, de biotechnologie et de chimiebiochimiesciences du vivant, les Élèves acquerront les connaissances et les capacités nécessaires pour avoir un regard critique sur les résultats de mesure, regard indispensable pour établir la confiance dans ces résultats et pour prendre des décisions.

En complément de ces enseignements chaque élève de la série STL choisit une des deux spécialités suivantes :

- sciences physiques et chimiques en laboratoires : il s’agit de mettre l’accent sur la part expérimentale de la démarche scientifique tout en abordant des champs de la physique et de la chimie avec une vision moderne. En première, cet enseignement comprend trois modules de volume horaire identique :

- un module de physique consacré à l’image ;

- un module de chimie portant sur Chimie et développement durable ;

- un module consacrée à l’ouverture vers le monde de la recherche et de l’industrie d’une part et à un projet d’autrepart, les deux pouvant être utilement liés.

- biotechnologies :

Les équipements nécessaires au fonctionnement de la série STL ne font pas appel à des matériels professionnels industriels, contrairement aux formations professionnalisantes préparant au baccalauréat professionnel ou au BTS. L'implantation de la série STL dans un établissement n’ayant jamais accueilli une telle série ne nécessitera aucun aménagement des locaux pour la spécialité sciences physiques et chimiques de laboratoire, les laboratoires de physique-chimie et de SVT pouvant aisément accueillir les enseignements de cette spécialité.

# II.2 Conséquences sur les locaux et équipements

### II.2.1 Les locaux d’enseignement.

II.2.1.1. Enseignement de physique chimie des enseignements généraux (valable pour les séries STI2D et STL).

Cet enseignement sera partagé en fonction des objectifs pédagogiques des Professeurs entre des activités en classe entière et des activités expérimentales nécessitant des effectifs réduits.

- Activités en classe entière : elles nécessitent une salle de classe avec une paillasse permettant au Professeur de réaliser des expériences aussi bien en physique qu’en chimie (équipement électrique et point d’eau), un équipement TIC (ordinateur, connexion Internet et accès à l’ENT de l’établissement, matériel de vidéoprojection, …).

- Activités expérimentales : elles nécessitent l’accès à des salles de travaux pratiques de physique et de chimie telles qu’elles existent dans les établissements disposant de filières générales S.

II.2.1.2. Enseignement sciences physiques et chimiques en laboratoire.

Pour le module « image », les activités se déroulent dans une salle de TP de physique telle qu’elles existent dans les lycées disposant de la filière générale S.

Pour le module « chimie et développement durable », les activités se déroulent dans une salle de TP de chimie telle qu’elles existent dans les lycées disposant de la filière générale S.

Ces salles présentent un équipement TIC permettant à chaque groupe d’Élèves de disposer d’un ordinateur connecté (à Internet et au réseau de l’établissement) et d’un système d’acquisition de données (EXAO). Le Professeur dispose d’un équipement similaire comprenant en plus un tableau interactif.

Pour le module « projet », les activités se déroulent dans l’une ou l’autre des salles décrites cidessus.

II.2.1.3. Enseignement de chimie-biochimie-sciences du vivant.

Cet enseignement sera dispensé dans les laboratoires existant dans les établissements, laboratoires dédiés aux disciplines scientifiques engagées.

II.2.1.4. Enseignement de mesures et instrumentation.

Cet enseignement s’appuie sur les autres enseignements (biotechnologies, sciences physiques et chimiques en laboratoire, chimie-biochimie-sciences du vivant) et, donc, sur les locaux et matériels associés à ces enseignements.

Matériel et réseau informatique

Pour permettre le travail collaboratif, les activités de projet et faciliter la communication interne et externe des Élèves en situation de formation, l’ensemble des espaces sont reliés par un réseau permettant à tous les postes informatiques d’accéder aux serveurs d’applications locales ainsi qu’à l’Internet via le haut débit. L’accès à l’espace numérique de travail (ENT) sera l’outil privilégié pour assurer les échanges entre pairs ou avec les Professeurs, rassembler l’ensemble des travaux dans un emplacement unique, partager avec plusieurs groupes de travail et permettre aux Professeurs d’assurer le suivi et la coordination. L’accès à l’Internet est nécessaire aux Élèves et aux Professeurs pour faciliter la recherche d’informations et la communication avec les partenaires extérieurs. Ces moyens pédagogiques sont essentiels au vu de l’évolution des pratiques scientifiques et industrielles dans l’accès aux informations, aux documentations et aux travaux collaboratifs et à distance.

L’utilisation pédagogique, scientifique et technologique des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) est amenée à devenir omniprésente. Chaque activité peut s’appuyer sur des documents numériques et utiliser des outils de communication, de simulation, de calcul, d’acquisition de mesures et de restitution numériques.

II.2.2 Équipements pédagogiques préconisés.

Les tableaux ci-dessous présentent les matériels utilisés pour les différents enseignements, leur existence potentielle dans un lycée d’enseignement général ainsi que leur destination (expérience de cours ou activités expérimentales).

II.2.2.1. Enseignement de physique chimie des enseignements généraux (valable pour les séries STI2D et STL).

| matériel et système | existant probable (O /N) | Manipulation |
| --- | --- | --- |
| maquette pédagogique « énergie habitat» compteur électrique | N N | Professeur |
| calorimètres bombe calorimétrique résistances à immersion thermomètres et capteurs de température (therm.IR, Pt100, thermocouples..) | O N O O/N | Élèves Professeur Élèves Élèves |
| appareillage d’étude des transferts thermiques ; capteurs de température chambre calorimétrique didactique | N N N | Professeur Élèves Professeur |
| multimètres numériques wattmètres joulemètres fréquencemètres chronomètres résistances, condensateurs, bobines : décades et discrets oscilloscopes numériques ; systèmes d’acquisitions et logiciel de traitement des données générateurs BF sources de tension continue récepteurs électriques :moteurs, … platines de câblage de circuits électriques | O | Élèves |
| logiciel de simulation pour l’étude des installations électriques. transformateurs électriques monophasés système d’alimentation triphasée ; récepteurs triphasés | N O/N O/N | Élèves |
| cellules ou panneaux photovoltaïque transmetteur d’éclairement lumineux compteur de photons | O/N | Élèves/Professeur |
| maquettes didactiques instrumentées de chaines énergétiques | N | Professeur |
| pile thermoélectrique capteur d’éclairement sources de lumière spectromètre à fibre optique spectromètre IR | N | Élèves |
| maquette de l’œil logiciel de simulation optique bancs d’optique et accessoires : sources lumineuses et composants ( prismes, filtres, miroirs, dioptres, lentilles minces, échantillons (diffusant, réfractant, réfléchissant..) ) luxmètres capteurs de flux lumineux spectrophotomètre | O O/N O O N N O/N | Élèves Élèves Élèves Élèves Élèves Élèves Élèves Élèves Professeur |
| laser et diodes laser analyseur de faisceau laser | O N | Professeur |
| filtres monochromatiques filtres trois couleurs filtres IR | O | Élèves |
| appareillage et instruments d’étude des changements d’état banc Kofler | O/N N | Élèves Professeur |
| pompe à chaleur didactisée | N | Professeur |
| aimants et bobines créatrices de champ magnétique teslamètre électro-aimants détecteurs d’OEM, de champ électrique | O O O N | Élèves Élèves Élèves Professeur |
| câble coaxial long; impédances de charge générateur d’impulsions maquette fibre optique maquette émission/réception microondes | O/N O O/N N | Élèves Élèves Élèves Professeur |
| capteurs d’humidité capteurs d’éclairement détecteurs de présence capteurs de CO2 capteurs de température capteurs de sons, d’ultrasons capteurs de forces, de couples capteurs d’accélération chaine de mesure par modules | N | Élèves |
| microphones ; hautparleurs sonomètre émetteur et récepteur ultrasons ensemble d’étude des ondes ultrasonores, de l’effet doppler télémètre laser | O N | Élèves Professeur |
| maquette étude chute libre, chute avec frottement pendule simples et composé maquette système masse+ressort dynamomètres | O | Élèves |
| appareil pour l'étude des oscillations forcées | N | Élèves |
| cuves à ondes | O/N | Élèves |
| modèles du Moteur à explosion, du moteur DIESEL moteur électriques DC avec alimentation et charge | N O/N | Professeur Élèves |
| chaine de charge+ accumulateur | N | Élèves |
| manomètres – capteurs de pression débitmètres ; viscosimètres maquette instrumentée d’étude de la dynamique des fluides | N N N | Élèves Élèves Élèves |
| matériel d’étude de la radioactivité du Radon | N | Professeur |
| dispositif de titrage | O | Élèves |
| dispositif de synthèse (chauffe ballon, ballon, reflux) dispositif de filtration (simple et sous vide) | O O | Élèves |
| bouteille de dioxygène | O | Élèves |
| balance au centigramme | O | Élèves |
| ampoule à décanter | O | Élèves |
| électrodes métalliques (fer, zinc, cuivre, plomb, platine) | O | Élèves |
| maquette de pile à combustible | N | Élèves |

II.2.2.2. Enseignement sciences physiques et chimiques en laboratoire.

Module « image » :

Le tableau cidessous précise le matériel nécessaire à la mise en œuvre de cet enseignement. Il est précisé si ce matériel est potentiellement présent dans les établissements et s’il est destiné aux professeurs ou aux élèves.

| matériel et système | existant probable (O /N) | Manipulation |
| --- | --- | --- |
| Maquette de l'œil | O | Élèves |
| Objectifs photographiques de focales différentes dont un zoom | N | Élèves |
| Appareil photo numérique avec mode manuel (réglage possible du nombre d'ouverture, de la vitesse, de la balance des blancs) | N nombre insuffisant | Élèves |
| Banc optique et accessoires | O | Élèves |
| Barrette CCD | N | Élèves |
| Caméra CCD | N | Élèves |
| Webcam | O | Élèves |
| Système dispersif (prismes et réseaux) | O | Élèves |
| Lasers de plusieurs types (HeNe, semicond) | N quantité insuffisante | Élèves |
| Filtres de couleur | O | Élèves |
| Filtre de densité | N | Élèves |
| Caméra thermique | N | Professeur |
| Thermopile | N | Élèves |
| Photodiode | O | Élèves |
| Cellule photovoltaïque | O | Élèves |
| Lampe à gaz | O | Élèves |
| Lampes d'éclairage (halogène, fluocompact, LED) | N | Élèves |
| Luxmètre | O | Élèves |
| Lampe UV | N | Élèves |
| Lames semiréfléchissantes | N | Élèves |
| Laser pulsé | N | Professeur |
| Logiciel de traitement d'image (histogramme, effets, conversions de formats) | N | Élèves |
| Maquette de transmission série | N | Élèves |
| Fibre optique + émetteur + récepteur | N | Élèves |
| Cable coaxial (100m) | N | Élèves |
| Spectromètre avec logiciel | N | Élèves |

Module « chimie et développement durable » :

| Extracteur Soxhlet | N | Professeurs |
| --- | --- | --- |
| Dispositif de distillation Agitateur magnétique chauffant Cuve et colonne à Chromatographie Réfractomètre Etuve Hotte mobile Armoire stockage ventilée | O N O N N/O en bio O O | Élèves Élèves Élèves Élèves 1 seul exemplaire Élèves 1 seul exemplaire Si absence hotte fixe Professeurs |
| Bain marie thermostaté | O | Élèves |
| Conductimètre Spectrophotomètre | O O déjà indiqué en STI-STL | Élèves Élèves |

II.2.2.3. Enseignement de chimie-biochimie-sciences du vivant.

| Emetteur et récepteur US interfaçables Matériaux pour étudier transmission, réflexion, absorption Logiciels d’imagerie, de banques de données | O | Elèves |
| --- | --- | --- |
| Microscope binoculaire Microscope binoculaire avec vidéo | O/N O/N | Elèves Professeur |
| Matériel de dissection Collection de lames commerciales | O O | Elèves Elèves |
| pHmètre et électrodes Spectrophotomètre | O Déjà prévu en physique-chimie tronc commun | Elèves Elèves |
| Modèles moléculaires ou logiciels de visualisation moléculaire | O | Elèves |
| Polariseur et analyseur ou polarimètre | O/N | Elèves mais 1 exemplaire |
| Logiciels de simulation de fonctionnements nerveux et hormonal Matériel d’EXAO adapté aux manipulations | O O | Elèves Elèves |
| Logiciels phylogène et anagène | O | Elèves |

II.2.2.4. Enseignement de mesures et instrumentation.

Cet enseignement s’appuie sur les matériels utilisés dans les autres enseignements.